# 上海三信801 磁力搅拌器

801型磁力搅拌器是一款经济通用型的搅拌设备，具有外形美观，使用方便，无级调速，旋转平稳的特点。本产品采用强力磁钢，可用于各种体积溶液和粘稠溶液的搅拌。特别适合工矿企业和教育科研单位的各类实验室使用

# 产品描述

●调速范围：0~2300转/分（空载）

●工作面直径：Ф120 mm

●最大搅拌容量：3000 ml

●电源适配器：DC9V

配置清单：

• 801型磁力搅拌器 1个

• 220V/DC6V电源适配器 1个

• 搅拌珠                      2粒

# 技术参数

| 搅拌器 | 调速范围 | 0~2300转/分（空载） |
| --- | --- | --- |
|  | 最大搅拌容量 | 3000ml |
|  | 工作面直径 | Ф120mm |
| 其它技术参数 | 电源适配器 | DC6V |
|  | 外型尺寸及重量 | Ф120×49mm/500g |