上海三信801 磁力搅拌器
801型磁力搅拌器是一款经济通用型的搅拌设备，具有外形美观，使用方便，无级调速，旋转平稳的特点。本产品采用强力磁钢，可用于各种体积溶液和粘稠溶液的搅拌。特别适合工矿企业和教育科研单位的各类实验室使用
产品描述
●调速范围：0~2300转/分（空载）

●工作面直径：Ф120 mm

●最大搅拌容量：3000 ml

●电源适配器：DC9V
 
配置清单：
• 801型磁力搅拌器 1个
• 220V/DC6V电源适配器 1个
• 搅拌珠                      2粒
技术参数
	搅拌器

	调速范围

	0~2300转/分（空载）


	
	最大搅拌容量

	3000ml


	
	工作面直径

	Ф120mm


	其它技术参数

	电源适配器

	DC6V


	
	外型尺寸及重量

	Ф120×49mm/500g
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