上海三信600简易型电极架
有升降功能的简易型电极架，可同时放置3支电极，适合与电化学仪表配套使用
产品描述
●电极架由支杆、电极夹和底座组成，仅有升降功能的简易型电极架

●电极夹可放置三支电极（电极帽Ф16 mm×2，Ф13 mm×1）
https://www.shsanxin.com.cn/
