# 上海三信602万向电极架

602型万向电极架，特殊设计的万向支架，可在各个方向上自由转向和垂直升降，保证电极可在任何位置垂直放置，方便各种测试及滴定使用，可同时放置3支电极，适合与电化学仪表配套使用

# 产品描述

●造型美观的弧线型支架，可以360度转向和垂直升降，保证电极可以在任何位置垂直停留

●支架材料采用ABS工程塑料，转动轴采用不锈钢制造，坚固耐用

●支架底座由ABS外壳，铸铁配重块和不锈钢轴心组成，设计合理，造型美观，稳定可靠

●电极夹可放置三支电极（电极帽Ф16 mm）