# 上海三信2301T-F塑壳电导电极

2301T-F电导率/温度电极，配合910/950/9500台式等系列使用，特殊的镀铂黑工艺大大提高了测量的精度和稳定性，可确保在各种电导率测量（0至200mS/cm）范围内确保高精度。内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。POM外壳使其非常适合用于实验室和野外较恶劣环境中的电导率测量

# 产品描述

●同时测试电导率和温度（支持自动温度补偿）

●工程塑料外壳，耐碰撞和冲击

●独特的多孔镀铂黑工艺，增加了电极的表面积，使电流密度减小，极化效应变小，电容干扰降低

●标准BNC/RCA接口

●电极常数: K=1.0±0.2cm-1

●测量范围: 0.5μS/cm-200mS/cm

# 技术参数

| 型号 | 常数 | 电极尺寸 | 外形尺寸 | 温度元器件 | 插口 | 电极外壳 | 电缆长度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2301T-F | 1 | Φ1.6×5.5mm 感应棒(镀铂黑) | Φ12×*155 | 30K | BNC+RCA | 塑壳 | 1m | (0-200) mS/cm |