# 上海三信DJS-0.1-M玻璃电导电极

DJS-0.1-M玻璃电导电极，配合MP500台式等系列使用。设计用于纯水和超纯水的电导率测量，特殊的玻璃流通池可消除空气中二氧化碳的影响，高灵敏度铂片设计可确保在更小的测量范围中实现更高精度。内置热敏测温元件可同时测试温度并支持自动温度补偿。

# 产品描述

●同时测试电导率和温度（支持自动温度补偿）

●配置玻璃流通池，可消除空气中二氧化碳的影响

●玻璃壳体耐一般化学腐蚀

●4芯卡口接口

●电极常数: 0.1±0.2cm-1

●测量范围: 0-200μS/cm

# 技术参数

| 型号 | 常数 | 铂片尺寸 | 外形尺寸 | 插口 | 流通槽 | 温度元器件 | 电极外壳 | 电缆长度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJS-0.1-M | 0.1 | 7×18mm | Φ12×155 | 4芯 | 有 | 30K | 玻璃 | 1m | (0-200) uS/cm |