# 上海三信LabSen211通用型pH电极

以全球领先的瑞士传感器技术为后盾，LabSen211 pH电极具有快速，稳定，精确和低漂移的pH测试特点，适合于常规pH测试和大部分酸碱滴定操作。兼容TRIS缓冲液。

# 产品描述

●全球领先的瑞士pH传感器技术

●LabSen pH电极独特的低阻抗，厚膜化玻璃膜，强度是传统pH电极的10倍以上

●内溶液采用特殊的蓝色凝胶化工艺加工，内溶液不会流动，杜绝了气泡的产生，避免了玻璃膜内侧出现热的对流传导，提高了测量精度，也方便了使用

●长寿命参比系统，由玻璃细管，氯化银颗粒和银丝组成，细玻璃管头部塞有棉花，阻止由于温度变化导致氯化银与电解质的反应，提高了参比电极的稳定性和使用寿命

# 技术参数

| 测量范围 | （0-14）pH | 参比溶液 | 3M KCl |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度范围 | （-5~100）℃ | 浸泡液 | 3M KCl |
| 外壳材料 | 无铅玻璃 | 尺寸 | （Φ12×120）mm |
| 玻璃膜形状 | 圆柱形 | 插口 | BNC |
| 参比电极 | 长寿命参比系统 | 电缆线 | Φ3×1m |
| 液络部 | 陶瓷 |  |  |