# 上海三信pH10.01校准缓冲溶液（250ml）

高精度保证±0.01pH（25˚C）

# 产品描述

三信pH校准缓冲溶液，可追溯至中国国家标准，符合GB / T 27501规范

高纯度试剂和超纯去离子水配制，高精度保证±0.01pH（25˚C）

瑞士着色和防腐技术，保质期1年