# 上海三信2301T-F-10M盐度电极（10米）

# 产品描述

配合光学溶解氧仪（DO850/DO8500）使用10米盐度电极

# 技术参数

| 型号 | 常数 | 电极尺寸 | 外形尺寸 | 温度元器件 | 插口 | 电极外壳 | 电缆长度 | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2301T-F-3M | 1 | Φ1.6×5.5mm 感应棒(镀铂黑) | Φ12×*155 | 30K | BNC+RCA | 塑壳 | 10m | (0-200) mS/cm |